СВЕДЕНИЯ

о порядке организации и проведения контроля качества выполняемых работ

| № n/n | Вид контроля | Порядок осуществления | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль проектно-сметной документации | Вся ПСД проходит этапы согласования и утверждения в установленном порядке. Ведется учет изменений проектной и рабочей документации. | 1.Перечень применяемой проектной и рабочей документации. 2. Журнал регистрации изменений. |
| 2 | Входной контроль материалов, оборудования | Осуществляется на основании требований рабочих чертежей, паспортов, сертификатов на изделия путем внешнего осмотра и выполнения отдельных замеров. | Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. |
| 3 | Операционный контроль | Проверяется соблюдение технологии при выполнении работ, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и схемам, действующим нормам и стандартам путем визуального осмотра и инструментального замера. | 1.ППР. 2.Технологические карты. 3.Схемы операционного контроля по видам работ. 4.Журнал работ. 5. Акты на скрытые работы. |
| 4 | Приемочный контроль | Осуществляется по мере завершения законченных видов работ на основании рабочих чертежей и схем, действующих норм и стандартов. | 1. Акты освидетельствования по видам работ. |
| 5 | Лабораторный контроль | По мере необходимости привлекаются аттестованные строительные лаборатории и электролаборатории. | 1.Свидетельство об аккредитации лаборатории. 2. Акты испытаний. |
| 6 | Контроль нормативной базы | Постоянная актуализация нормативной базы путем сверки с действующей нормативно технической документацией. | Электронная база НТД или перечень технических регламентов, национальных и межгосударственных стандартов, сводов правил и др. НТД, которыми должен руководствоваться персонал при выполнении строительных работ. |

| (должность руководителя) | л | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.